## Hoja1
ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES
CAPITULO | ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT
1. Preliminares y demoliciones | 1.1 | Localización y replanteo | M2 | 37.34
| 1.2 | Cerramiento provisional de obra | M2 | 14.24
| 1.3 | Aviso y señalización de obra | GL | 1
| 1.4 | Cargue, transporte y disposición del material sobrante. | VJ | 4
| 1.5 | Demolición de muros e=0,15 | M2 | 48.5
| 1.6 | Desmonte de espejos | UN | 2
| 1.7 | Desmonte de división de baños | UN | 7
| 1.8 | Demolición de mesón lavamanos a=0,55 | ML | 6.05
| 1.9 | Desmonte de lavamanos | UN | 11
| 1.10 | Desmonte de aparatos sanitarios/orinales | UN | 9
| 1.11 | Desmonte de puertas | GL | 4
| 1.12 | Demolición de placa | M2 | 32.18
| 1.13 | Desmonte de red hidráulica | M2 | 32.18
| 1.14 | Desmonte de red Sanitaria | M2 | 32.18
| 1.15 | Desmonte de red eléctrica / luminarias | UN | 6
| 1.16 | Demolición de enchape cerámico | M2 | 175.27
| 1.17 | Demolición de cielo raso lamina de acrílico | M2 | 32.18
| 1.18 | Excavación de tierra para rampa | M3 | 1.5
2. Obra civil | 2.1 | Resane y reconstrucción de placa en concreto e=0.10 m | M2 | 37.7
| 2.2 | Construcción de media caña en cemento blanco y pegacor, acabado con pintura epoxica | ML | 54.94
| 2.3 | Zócalo FLL A 7 A5 7800878 MARCA fervicom | ML | 45.9
| 2.4 | Piso baños Porcelanato® Pecan Beige | M2 | 37.7
| 2.5 | Muros baño hombres y baños exiliares, Porcelatech® Rectificado Magno ARD® PRO Gris Caras Diferenciadas 61X121.5 | M2 | 60.26
| 2.6 | Muros baño mujeres Porcelatech® Rectificado Borja Marfil Caras Diferenciadas 61X121.5 | M2 | 42.2
| 2.7 | Muros baños acabado en pintura antibacterial | M2 | 137.35
| 2.8 | Mantenimiento techo en cielo raso de madera | M2 | 32.28
| 2.9 | Caja en drywall para luz cenital altura aprox | M2 | 13.62
| 2.10 | Tapas drywall para luz cenital | M2 | 6.26
| 2.11 | S.E.I. Vidrio templado y laminado de 10 MM (5+5) Color blanco con estructura metálica superior e inferior en acero inoxidable | M2 | 4.86
| 2.12 | S.E.I. puertas divisiones de baño Vidrio templado y laminado de 10 MM (5+5) Color blanco con estructura metálica superior e inferior en acero inoxidable | M2 | 17.76
| 2.13 | S.E.I. puertas poceta Vidrio templado y laminado de 10 MM (5+5) Color blanco con estructura metálica superior e inferior en acero inoxidable | M2 | 4.26
| 2.14 | S.E.I. Vidrio templado y laminado de 10 MM (5+5) Color blanco con estructura metálica superior e inferior en acero inoxidable | M2 | 7.2
| 2.15 | S.E.I. Instalación división de orinales Vidrio templado y laminado de 10 MM (5+5) Color blanco | UN | 2
| 2.16 | Construcción de muros e=0,15 en bloque a=2,00 | M2 | 54.17
| 2.17 | Pañete impermeabilizado muros | M2 | 55.63
| 2.18 | Muro mampostería estructural e=0,12 a=2,00 | M2 | 1.46
| 2.19 | S.E.I. Lavamanos en quarzone color gris baño hombres 0,61x133 | UN | 1
| 2.2 | S.E.I. Lavamanos en quarzone color gris baño mujeres 0,35x1,28 | UN | 2
| 2.21 | Construcción de poceta de aseo | UN | 1
| 2.22 | Regatas en muro no incluye resane - RED HIDROSANITARIA | ML | 24
| 2.23 | Excavación manual - RED HIDROSANITRAIA | M3 | 9
| 2.24 | CORTE DE PLACA EN CONCRETO CON DISCO DE CORTE - RED HIDROSANITRAIA | ML | 40
| 2.25 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO - RED HIDROSANITRAIA | ML | 40
| 2.26 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO - RED HIDROSANITRAIA | M3 | 4
| 2.27 | CAMA EN ARENA PARA TUBERIAS - RED HIDROSANITARIA | M3 | 2
| 2.28 | RETIRO DE ESCOMBROS - RED HIDROSANITARIA | GLB | 1
| 2.29 | construcción de cárcamo de 3,0 metros de longitud y un ancho de 0,30 incluye reja | Ml | 3
| 2.3 | Construcción de rampa en concreto 15Cm incluye compactación de suelo 30Cm y acero de refuerzo medidas acabado en granito 2,5 de ancho x 2,5 de largo | M3 | 1.5
3. Redes hidrosanitaria | 3.0 | Punto AF Lavamanos 1/2" | UN | 8
| 3.1 | Punto AF Sanitarios tanque fluxómetro 11/4" | UN | 8
| 3.2 | Punto AF poceta de aseo 1/2" | UN | 1
| 3.3 | Punto AF orinales 1/2" | UN | 3
| 3.4 | Salidas sanitarias Equipo sanitario 4" | UN | 8
| 3.5 | Salidas sanitarias lavamanos 2" | UN | 8
| 3.6 | Salidas sanitarias orinales 2" | UN | 3
| 3.7 | Salidas sanitarias poceta de aseo 3" | UN | 1
| 3.8 | Salidas sanitarias sifón de piso 2" | UN | 7
| 3.9 | Red sanitaria PVCS 4" | ML | 38.82
| 3.10 | ACCESORIO PVC-S | UN | 32
| 3.11 | Red sanitaria PVCS 2" | ML | 23.85
| 3.12 | ACCESORIO PVC-S | UN | 31
| 3.13 | Red sanitaria PVCS 3" | ML | 2.84
| 3.14 | ACCESORIO PVC-S | UN | 3
| 3.15 | Red sanitaria Re ventilación 2" | ML | 6.94
| 3.16 | Red sanitaria Sifón | UN | 7
| 3.17 | Red hidráulica Registro 1-1/4" | UN | 2
| 3.18 | Red hidráulica Registro 1/2" | UN | 1
| 3.19 | Red hidráulica Registro 1-1/2" | UN | 2
| 3.20 | Red hidráulica Registro 3/4" | UN | 1
| 3.21 | Abrazaderas 1/2" | UN | 12
| 3.22 | Abrazaderas 3/4" | UN | 3
| 3.23 | Abrazaderas 1 1/4" | UN | 22
| 3.24 | Abrazaderas 1/ 1/2" | UN | 14
| 3.25 | Abrazaderas 2" | UN | 2
| 3.26 | Red hidráulica PVCP 2" | ML | 6.62
| 3.27 | Accesorio PVC-P 2" | UN | 4
| 3.28 | Red hidráulica PVCP 1-1/4" | ML | 23.62
| 3.29 | Accesorio PVC-P 1-1/4" | UN | 34
| 3.30 | Red hidráulica PVCP 1/2" | ML | 18.66
| 3.31 | Accesorio PVC-P 1/2" | UN | 27
| 3.32 | Red hidráulica PVCP 1-1/2" | ML | 14.93
| 3.33 | Accesorio PVC-P 1-1/2" | UN | 23
| 3.34 | Red hidráulica PVCP 3/4" | ML | 4.55
| 3.35 | Accesorio PVC-P 3/4" | UN | 11
| 3.36 | Válvula bola PVC TIPO PESADO 2" | UN | 1
| 3.37 | Válvula bola PVC TIPO PESADO 1-1/4 | UN | 2
| 3.38 | Válvula bola PVC TIPO PESADO 1/2 | UN | 2
| 3.39 | Válvula bola PVC TIPO PESADO 1-1/2 | UN | 2
| 3.40 | Válvula bola PVC TIPO PESADO 3/4" | UN | 1
| 3.41 | CONEXIÓN O EMPALME A RED HIDRAULICA 2" | UN | 1
| 3.42 | CONEXIÓN O EMPALME A RED SANITARIA 4" | UN | 1
| 3.43 | Tapa de registro 20x20cm con botón | UN | 4
| 3.44 | Extractor de aire para baños para cada baño | UN | 4
| 3.45 | Acople plástico grival | UN | 11
| 3.46 | TAPON DE INSPECCION PVCS 2" | UN | 2
| 3.47 | TAPON DE INSPECCION PVCS 4" | UN | 1
| 3.48 | VÁLVULA MINIVENT 2" | UN | 2
| 3.49 | PRUEBA A RED HIDRAULICA | GLB | 1
| 3.50 | PRUEBA A RED SANITARIA | GLB | 1
4. Redes eléctricas | 4.1 | TUBERIA 1" EMT - SUSPENDIDA Y/O ADOSADA INCLUYE MARCASION, TERMINALES, UNIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 50
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3NO.8+1NO.8+1NO.8 AWG 80ºC 750V PE LS FR HF CT, CU INCLUYE TERMINALES PARA CONEXION CON ELEMENTOS, AMARRES, MARCACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 60
| 4.3 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS ENCHUFABLES, TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1
| 4.4 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 30A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 (SEGUN DISEÑO) TIPO ENCHUFABLE EN TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE MARCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 8
| 4.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 30 W, INCRUSTAR. INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 18
| 4.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA DE ILUMINACION LED CON DRIVER 12Vdc. INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6
| 4.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR MOVIMIENTO 360 PARA ILUMINACION. INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 4
| 4.9 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA 40 W, INCRUSTAR. INCLUYE: INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. (SUMINISTRA LA UNIVERSIDAD) | UN | 2
| 4.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO DECORATIVO PARA ILUMINACION . INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 3
| 4.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES. INCLUYE: ELEMENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 2
| 4.13 | TUBERIA 3/4" EMT - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | ML | 110
| 4.14 | TUBERIA 3/4" PVC - EMBEBIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | ML | 14
| 4.15 | CABLEDO ALIMENTADOR 1X12 F+1X12N+1X12T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA | ML | 140
| 4.16 | Instalación de cinta led en espejos - 30 Led/m | ML | 2.97
| 4.17 | Instalación de cinta led en mesón de lavamanos 30 Led/m | ML | 3.36
| 4.18 | Instalación de cinta led en mesón de lavamanos 30 Led/m | ML | 1.94
5. Mobiliario y accesorios Sanitarios | 5.0 | S.E.I. grifería lavamanos operador por sensor cromo baño hombres - Corona Sfera | UN | 2
| 5.1 | S.E.I. grifería lavamanos operador por sensor cromo baño mujeres - Corona Sfera | UN | 4
| 5.2 | Dispensador de jabón liquido para mesón con push línea grival - baño hombres | UN | 2
| 5.3 | Dispensador de jabón liquido para mesón con push línea grival - baño mujeres | UN | 4
| 5.4 | S.E.I. Kit Taza Adriática Plus Entrada Posterior con Fluxómetro y push | UN | 8
| 5.5 | S.E.I. Kit Orinal Gotta Entrada Posterior con Fluxómetro y push | UN | 3
| 5.6 | S.E.I. Lavamanos free institucional corona | UN | 2
| 5.7 | S.E.I. Espejo rectangular 0,60X0,90 con soporte metálico (De acuerdo al diseño) | UN | 8
| 5.8 | Secador de Manos con Sensor marca acabados y accesorios color plata baño hombres 10-AA-HDK-004 | UN | 1
| 5.9 | Secador de Manos con Sensor marca acabados y accesorios color plata baño mujeres 10-AA-HDK-004 | UN | 1
| 5.10 | Secador de Manos con Sensor marca acabados y accesorios color plata baños auxiliares 10-AA-HDK-004 | UN | 2
| 5.11 | Rejilla Sifón piso invisible 60 cm x 10 cm Ace inox baño hombres - Grifo Andes | UN | 2
| 5.12 | Rejilla Sifón piso invisible 60 cm x 10 cm Ace inox baño mujeres - Grifo Andes | UN | 2
| 5.13 | Rejilla Sifón piso invisible 60 cm x 10 cm Ace inox baño Auxiliar- Grifo Andes | UN | 1
| 5.14 | Barras de seguridad doble marca ATA - Abatible + fija de 12" Accesorios y acabados | UN | 1
6. Puertas y mobiliario | 6.1 | Puerta Ajustable Humo 80x225cm | UN | 1
| 6.2 | Kit Puerta De Paso Corrediza 100x235cm Humo | UN | 1
| 6.3 | Puerta ajustable Humo 80x225cm baño mujeres | UN | 1
| 6.4 | Puerta ajustable Humo 80x225cm baño hombres | UN | 1
7. Viga Metálica | 7.1 | Viga Metálica Tipo IPE 300 calibre | UN | 2